**Łagów, dnia 13.12.2023 r.**

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 2**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**„Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowaniem odpadów   
z oczyszczalni ścieków w Łagowie”**

Zamawiający działając na podstawie Rozdziału XVIII pkt. 4 Zapytania ofertowego udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść Zapytania ofertowego:

**Pytanie nr 1:**

W rozdziale III pkt 13 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał metody zagospodarowania osadu zarówno w okresie letnim jak i w okresie zimowym, a dodatkowo w formularzu ofertowym pkt 15 Zamawiający wymaga podania sposobu zagospodarowania osadu w związku z brakiem możliwości stosowania na gruncie ze względu na wyniki badań niepozwalające na taką formę zagospodarowania. Proszę o wskazanie jakie ilości komunalnych osadów ściekowych będą przekazywane do zagospodarowania w okresie zimowym i jakie ilości szacuje się do zagospodarowania w sytuacji gdy nie będzie możliwe zagospodarowanie osadu na gruncie ze względu na wyniki badań. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę formularza cenowego w taki sposób aby można było wycenić wszystkie trzy metody zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale III pkt. 13 Zapytania ofertowego. Zapis ten otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien wskazać metody i sposób zagospodarowania osadu zarówno w okresie letnim,   
w okresie zimowym, jaki w związku z brakiem możliwości stosowania na gruncie ze względu na wyniki badań niepozwalające na zastosowanie na gruncie – pkt. 15 Formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego”.

Zamawiający nie dokona zmiany Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego w zakresie wyceny wszystkich trzech metod zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

Zamawiający przekazał ustabilizowany osad ściekowy do zagospodarowania w okresie zimowym - grudzień 2022 -20,84 t, styczeń – luty 2023r. – 36 t, listopad 2023 – 45,6 t. Ponadto informuję, że przedsiębiorstwo od początku swojej działalności nie musiało zagospodarowywać osadu w sposób inny niż podany w postępowaniu ze względu na wyniki badań. W związku z tym nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy w ogóle i w jakiej ilości tak sytuacja może wystąpić.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie Podwykonawcy w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów na etapie realizacji zamówienia?

**Odpowiedź nr 2:**

Nie, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawiera wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy, oznacza zobowiązanie się Wykonawcy do samodzielnego realizowania zamówienia.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o przesłanie aktualnych wyników badań odpadów 190805, 190802 oraz 190801.

**Odpowiedź nr 3:**

W załączeniu przekuję Sprawozdanie z badań nr 05117/ZL/23 z dnia 15.03.2023r., Sprawozdanie z badań nr 05116/ZL/23 z dnia 15.03.2023r., Sprawozdanie z badań nr S5/3/23/PG-303/1766-1/2022 z dnia 17.03.2023r., Sprawozdanie z badań nr S1/9/23/PG-303/1766-1/2022, Sprawozdanie z badań nr 21228/ZL/23.